附件2

新疆维吾尔自治区人民防空工程竣工验收备案管理规定(征求意见稿)

第一条  为规范人防工程竣工验收备案工作，根据《中华人民共和国人民防空法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》及《人民防空工程建设管理规定》等法律法规和规定，结合自治区工作实际，制定本规定。

第二条  自治区行政区域内新建、改建、扩建的人防工程，以及城市地下空间开发利用兼顾人防需要工程的竣工验收备案工作，适用本规定。

第三条  人民防空工程竣工验收实行备案制度。人防工程未经验收、验收不合格，不得办理备案手续，未备案不得投入使用。

第四条  单独修建的人民防空工程，建设单位应当自工程验收合格之日起15日内，将人民防空工程竣工验收报告和质量监督报告以及有关部门出具的认可文件，报人民防空主管部门备案。

结合民用建筑修建防空地下室的，建设单位在向建设行政主管部门备案时，应当出具人民防空主管部门的认可文件。未取得认可文件的，建设行政主管部门不予办理工程竣工验收备案手续。

第五条  建设单位办理工程竣工验收备案应提交下列文件：

（一）《人防工程竣工验收备案表》（见附件）；

（二）人防工程竣工验收报告，内容包括：人防工程概况，建设单位执行基本建设程序情况，对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价，人防工程报监日期，工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式，验收小组人员签署的工程竣工验收意见等。竣工验收报告由建设单位工程负责人签署并加盖单位公章。竣工验收报告应当包括下列附件：

1.规划部门许可文件；

2.人防工程审批文件；

3.人防工程施工许可文件；

4.人防工程施工图设计文件审查意见；

5.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

6.质量监督机构出具的人防工程质量监督报告；

7.法律法规规定应当由规划、消防等部门出具的认可文件，与工程所在地地（州、市）、县（市、区）人民防空主管部门签订的《人防工程维护管理承诺书》《人防工程维护管理手册》；

8.人防工程全套竣工图（含设计变更文件。PDF格式，扫描经施工图审查机构审查合格的工程竣工图），依据竣工图修订的平战转换预案；

9.防护设备清单，人防设备检测合格文件；

10.人防工程测绘报告（含SHP等格式的测绘成果文件）；

11.施工单位签署的质量保修书。

12.法律、法规要求提供的其他文件；

第六条  人防工程质量监督机构应当在工程竣工验收合格之日起5个工作日内，向人民防空主管部门提交工程质量监督报告。

第七条  人民防空主管部门收到建设单位提交的竣工验收备案申请及相关资料后，应在3个工作日内完成审核。审核内容主要包括资料的完整性、合规性以及工程是否符合竣工验收条件等。​

如发现资料不完整或不符合要求，人民防空主管部门应一次性书面告知建设单位需要补充或更正的内容。建设单位应在规定的时间内完成补充或更正，并重新提交审核。

第八条  经审核，资料齐全、符合要求且工程符合竣工验收条件的，人民防空主管部门予以备案，并出具备案证明文件；如工程存在质量问题或不符合竣工验收条件，人民防空主管部门应责令建设单位限期整改。建设单位整改完成后，应重新组织竣工验收，并按照本规定的程序再次申请备案。

《人防工程竣工验收备案表》不少于三份，一份由人民防空主管部门存档，其他由建设单位留存。

第九条  结合民用建筑修建的防空地下室，在向建设行政主管部门备案时，应当出具人民防空主管部门的认可文件（《人防工程竣工验收备案表》）。

第十条  人民防空主管部门应当建立人防工程竣工备案档案管理制度，应将审批、验收人防工程过程中形成的文字、图纸、技术资料依法归档，妥善保存。

第十一条  有下列行为的，依照相关法律、法规处罚。

（一）建设单位在工程竣工验收合格之日起15个工作日内未办理工程竣工备案的；

（二）未组织竣工验收，擅自交付使用；验收不合格，擅自交付使用；对不合格的工程按照合格工程验收的；

（三）建设单位采用虚假证明文件办理竣工验收备案的；

（四）其他违反国家法律、法规、规章和规定的行为。

第十二条  人防工程质量监督机构及质量监督人员提供虚假人防工程质量监督报告，由人民防空主管部门责令改正，对直接责任人员给予行政处分。构成犯罪，依法追究刑事责任。

第十三条  竣工验收备案文件齐全，备案机关及其工作人员不办理备案手续的，由有关机关责令改正，对直接责任人员给予行政处分。竣工验收备案文件不齐全，备案机关及其工作人员擅自办理备案手续的，对直接责任人员给予行政处分。构成犯罪，依法追究刑事责任。

第十四条  人民防空主管部门应建立健全投诉举报制度，鼓励社会公众对人民防空工程竣工验收备案中的违规行为进行监督举报。设立专门的投诉举报渠道，如投诉举报电话、电子邮箱等，并向社会公布。

第十五条  人民防空主管部门应对建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位等责任主体在人民防空工程竣工验收备案过程中的不良行为进行记录，并纳入信用管理体系。不良行为包括但不限于未按时办理竣工验收备案手续、提供虚假备案资料、工程质量存在严重问题等。

第十六条  本规定由自治区国防动员办公室负责解释。

第十七条  本规定自2025年X月X日起施行。2015年7月6日印发的《关于印发〈新疆维吾尔自治区人防工程审批管理规定（试行）〉等规范性文件的通知》（新人防办〔2015〕45号）中的《新疆维吾尔自治区人民防空工程竣工验收备案管理规定（试行）》同时废止。

人防工程竣工验收备案表

工程名称：

建设单位：

备案日期：

自治区国防动员办公室制

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  | 市 区 路 号 |  |  |  |
| 人防工程位置 （中心点） |  |  | 经度： 纬度： |  |  |  |
| 人防工程 审核许可证编号 |  |  |  | 许可面积 | m2 |  |
| 工程类型 |  |  |  | 实测建筑面积 | m2 |  |
| 防护等级 |  |  |  | 结构形式 |  |  |
| 战时功能 |  |  |  | 平时功能 |  |  |
| 地下层数 |  |  |  | 人防层次 |  |  |
| 口部数量 |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  | 资质等级 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 资质等级 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 资质等级 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 资质等级 |  |
| 检测单位 |  |  |  |  | 资质等级 |  |
| 施工图审查单位 |  |  |  |  |  |  |
| 防护设备单位 |  |  |  |  |  |  |
| 人防质量监督机构 |  |  |  |  |  |  |
| 竣 工 验 收 意 见 | 勘 察 单 位 | 项目负责人： 质量等级： 法定代表人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 设 计 单 位 | 项目负责人： 质量等级： 法定代表人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 施 工 单 位 | 项目负责人： 质量等级： 法定代表人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 监 理 单 位 | 项目负责人： 质量等级： 法定代表人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 建 设 单 位 | 项目负责人： 质量等级： 法定代表人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备 案 意 见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |